## Payback
Besparelser ved udskiftning af glas
Kundens navn:
Udskifte CLIMALIT til CLIMAPLUS eller CLIMATOP | [11 empty] | Valg af rude, sæt et
[11 empty] | Pris pr. kWh | 1-tal ud for ønskede
| Rude opbygning | Eref |  |  | Glasareal |  |  | Eref total |  | Pris | 2.3 | produkt | Eref total |  | Pris
Gammledags ruder | 4-15-4 | -90.5 | kWh | x | 20 |  | = | -1810 | kWh | -4163 |  | 1 | -1810 |  | -4163
CLIMAPLUS XN | 4-15-4 | 26.5 | kWh | x | 20 | m² | = | 530 | kWh | 1219 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMAPLUS ONE | 4-15-4 | 8.2 | kWh | x | 20 | m² | = | 164 | kWh | 377.2 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMAPLUS SKN 176 | 4-15-5 | -21.3 | kWh | x | 20 | m² | = | -426 | kWh | -979.8 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMAPLUS XTREME 60/28 | 4-15-6 | -39 | kWh | x | 20 | m² | = | -780 | kWh | -1794 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP XN | 4-15-4-15-4 | 50.9 | kWh | x | 20 | m² | = | 1018 | kWh | 2341.4 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP ONE | 4-15-4-15-4 | 24 | kWh | x | 20 | m² | = | 480 | kWh | 1104 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP SKN 176 | 4-15-4-15-6 | 16.3 | kWh | x | 20 | m² | = | 326 | kWh | 749.8 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP XTREME 60/28 | 4-15-4-15-6 | -1.3 | kWh | x | 20 | m² | = | -26 | kWh | -59.8 |  | 0 | 0 |  | 0
Besparelse pr år | [12 empty] | 1810 | kWh | 4163 | kr
Investering for udskiftning af glas | [14 empty] | Pris
Udskiftningsomkostninger - montage |  | Pris | [7 empty] | løntimer | x |  | timeløn |  | 0
Glas |  | 700 | pr. m2 | [7 empty] | x | 20 | m2 |  | 14000
Total investeringer | [14 empty] | 14000
Payback |  | 14000 | / | 4163 | = | 3.363 | år før investeringen er tjent hjem
Forventet levetid: |  | 20 | år
Fortjeneste i den resterende levetid |  | 16.637 | år | x | 4163 | = | 69260 | kr. i fortjeneste på den forventede levetid

## input (hidden)
| Udgiv.dato | Udløbsdato |  | I dag
| 2017-08-01 | 2017-11-09 |  | 2017-08-01
Udskifte CLIMALIT til CLIMAPLUS eller CLIMATOP
Pris pr. kWh
| Eref |  |  | Glasareal |  |  | Eref total |  | Pris | 2.3 | Udskiftning | Eref total |  | Pris |  | Gør følgende:
Gammledags ruder | -90.5 | kWh | x | 20 | m2 | = | -1810 | kWh | -4163 | 0 | 1 | -1810 | 0 | -4163 |  | Menu - Funktioner
|  | kWh | x | 20 | m2 | = | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Makroer
CLIMAPLUS XN | 26.5 | kWh | x | 20 | m2 | = | 530 | kWh | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Visel basic Editor
CLIMAPLUS ONE | 8.2 | kWh | x | 20 | m2 | = | 164 | kWh | 377.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | vælg "ark2 - Input" i venstre side
CLIMAPLUS SKN 176 | -21.3 | kWh | x | 20 | m2 | = | -426 | kWh | -979.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLIMAPLUS XTREME 60/28 | -39 | kWh | x | 20 | m2 | = | -780 | kWh | -1794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | kWh | x | 20 | m2 | = | 0 | kWh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sæt værdien i Visible til "2 Xlsheet vberyhidden"
CLIMATOP XN | 50.9 | kWh | x | 20 | m2 | = | 1018 | kWh | 2341.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Gem regnearket og udsend det.
CLIMATOP ONE | 24 | kWh | x | 20 | m2 | = | 480 | kWh | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLIMATOP SKN 176 | 16.3 | kWh | x | 20 | m2 | = | 326 | kWh | 749.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLIMATOP XTREME 60/28 | -1.3 | kWh | x | 20 | m2 | = | -26 | kWh | -59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Besparelse pr år | [11 empty] | 1810 | kWh | 4163 | kr
Investering for udskiftning af glas | [13 empty] | Pris
Udskiftningsomkostninger - montage | Pris | [6 empty] | 0 | løntimer | x | 0 | timeløn |  | 0
Glas | 700 | pr. m2 | [7 empty] | x | 20 | m2 |  | 14000
Total investeringer | [13 empty] | 14000
Payback | 14000 | / | 4163 | = | 3.363 | år før investeringen er tjent hjem
Forventet levetid: | 20 | år
Fortjeneste i den resterende levetid | 16.637 | år | x | 4163 | = | 69260 | kr. i fortjeneste på den forventede levetid
Dit regneark er udløbet - kontakt venligst GLASSOLUTIONS
Udskifte CLIMALIT til CLIMAPLUS eller CLIMATOP
Pris pr. kWh
| Eref |  |  | Glasareal |  |  | Eref total |  | Pris | 2.3 | Udskiftning | Eref total |  | Pris
Gammledags ruder | -90.5 | kWh | x | 20 | m2 | = | -1810 | kWh | -4163 |  | 1 | -1810 |  | -4163
CLIMAPLUS LUX |  | kWh | x | 20 | m2 | = | 0 | kWh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMAPLUS XN | 26.5 | kWh | x | 20 | m2 | = | 530 | kWh | 1219 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMAPLUS ONE | 8.2 | kWh | x | 20 | m2 | = | 164 | kWh | 377.2 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMAPLUS SKN 176 | -21.3 | kWh | x | 20 | m2 | = | -426 | kWh | -979.8 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMAPLUS XTREME 60/28 | -39 | kWh | x | 20 | m2 | = | -780 | kWh | -1794 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP LUX |  | kWh | x | 20 | m2 | = | 0 | kWh | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP XN | 50.9 | kWh | x | 20 | m2 | = | 1018 | kWh | 2341.4 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP ONE | 24 | kWh | x | 20 | m2 | = | 480 | kWh | 1104 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP SKN 176 | 16.3 | kWh | x | 20 | m2 | = | 326 | kWh | 749.8 |  | 0 | 0 |  | 0
CLIMATOP XTREME 60/28 | -1.3 | kWh | x | 20 | m2 | = | -26 | kWh | -59.8 |  | 0 | 0 |  | 0
Besparelse pr år | [11 empty] | 1810 | kWh | 4163 | kr
Investering for udskiftning af glas | [13 empty] | Pris
Udskiftningsomkostninger - montage | Pris | [6 empty] | 0 | løntimer | x | 0 | timeløn |  | 0
Glas | 700 | pr. m2 | [7 empty] | x | 20 | m2 |  | 14000
Total investeringer | [13 empty] | 14000
Payback | 14000 | / | 4163 | = | 3.363 | år før investeringen er tjent hjem
Forventet levetid: | 20 | år
Fortjeneste i den resterende levetid | 16.637 | år | x | 4163 | = | 69260 | kr. i fortjeneste på den forventede levetid
Formulas:
Udløbsdato = +[Udgiv.dato]+100